Příloha č. 1

Minimální technické parametry hlubokomrazícího boxu

Hlubokomrazící pultový box (mrazák) včetně  zálohovacího zařízení, monitorovacího zařízení a hlásiče poruch

Napájení 220-240 V/50 Hz

Dlouhodobě udržitelná teplota vnitřního prostoru ... minimálně -85°C

Užitný (vnitřní) objem ... minimálně 500 litrů

Zálohovací

Monitorovací zařízení se záznamem průběhu kolísání teplot

Hlásič poruch nezávislý na pevné lince

Další hodnocené technické parametry

- počet uložitelných standardních krabiček 14x14x5 cm (100 zkumavek) ve stojáncích

- spotřeba elektrické energie (kWh/den resp. rok provozu)

- generované teplo (W)

- křivka vzestupu teploty při výpadku napájení