Technická specifikace pro dodávku integrační sféry pro měření spektrální odrazivosti a propustnosti

Minimální požadavky na technické parametry

- Spektrální rozsah: 350 – 2500 nm

- Možnost měření spektrální odrazivosti i propustnosti

Cena musí obsahovat:

- Všechno vybavení nezbytné pro plnou funkčnost přístroje

- Světelný zdroj pro integrační sféru

- Kabelové napájení

- Radiometrickou kalibraci (odrazivost, propustnost)

- Dopravu a pojištění

- 2 roky záruky

- Uživatelský manuál

Hodnotící kritéria

Celková cena bez DPH 			váha 55 %

Technické parametry				váha 30 %

Délka záruky, dodávka a servis		váha   5 %

Zkrácení dodací lhůty				váha 10%