Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: DODÁVKA ISOTERMÁLNÍHO TITRAČNÍHO KALORIMETRU

Požadované technické parametry (váha 40% celkem):

- Maximální objem vzorku v měřící cele pro jedno měření: 	( 250 (l	váha 10%

- Maximální doba odezvy: 					( 13 s		váha 5%

- Minimální objem jednoho přídavku během titrace:		( 0,5 (l		váha 5%

- Teplotní stabilita při 25°C					≤ 0,0005°C	váha 5%

- Minimální detekovatelné teplo 				≤ 0,1 (J		váha 5%

- Přítomnost vyhodnocovacího softwaru					váha 10%