Příloha č. 1

Minimální technické parametry stanice povrchové plazmonové rezonance

Počet nezávislých paralelních měřících kanálů:		4

Rozlišení:							4×10-7 RI

Teplotní stabilizace - pracovní rozsah:			10 - 40 °C

Teplotní stabilizace - přesnost:				0,1 °C

Maximální pořizovací cena přístroje (včetně dopravy, instalace, zaškolení, návodu - viz článek II, odstavec 2 kupní smlouvy)			999000,- Kč bez DPH

Operační software pracující v prostředí Windows

Dostupnost odborného servisu - servisní zastoupení v ČR

Nízká cena dodávaných senzorů (čipů) - součástí nabídky musí být i přehled o cenách a typech dodávaných čipů