Příloha č. 1

Technické parametry požadované integrace systémů EDS a EBSD

- plná integrace stávajících mikroanalytických systémů EDS (EDS detektor X-Max 50) a EBSD (HKL EBSD s detektorem NordlysNano) umožňující simultánní akvizici a zpracování signálů z obou detektorů v rámci jedné softwarové platformy

- licence na software potřebný pro integraci obou detektorů, akvizici a zpracování dat

- kompatibilita nového SW s datovými soubory načtenými pomocí stávajících SW pro EDS a EBSD (INCA 250, Channel 5, Aztec)