UNIVERZITA  KARLOVA  V  PRAZE

Přírodovědecká fakulta

( 128 43  PRAHA 2  -  Albertov 6

( +42 2 2195 1111   fax: +42 2 21951127

Příloha č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu: „Rekonstrukce laboratoře č.19, Hlavova 2030/8, PřF UK v Praze“

Požadavky na vybavení:

1) Laboratorní stůl oboustranný

Rozměry:

2700 mm délka, 1650 mm hloubka, 900/2150 mm výška

Vybavení instalační:

- zásuvka 230V/16A                                     24x

- chladící voda – kohout vertikální                 3x

- chladící voda – kohout horizontální             8x

- výlevka oválná                                             2x

- zemní plyn – kohout horizontální                 2x

Vybavení:

- výškově stavitelná oboustranná police                              2x

- podvěsná skříňka dvířková se zásuvkou celokovová        4x

(šířka 600 mm)

- podvěsná skříňka zásuvková celokovová                          3x

(šířka 600 mm)

Pracovní deska:

- Trespa TOP-LAB-PLUS 20 mm

2) Laboratorní stůl jednostranný

Rozměry:

2400 mm délka, 900 mm hloubka, 900/2150 mm výška

Vybavení instalační:

- zásuvka 230V/16A                                     12x

- chladící voda – kohout vertikální                 1x

- chladící voda – kohout horizontální             2x

- výlevka oválná                                             1x

Vybavení:

- výškově stavitelná police                                                   1x

- podvěsná skříňka dvířková se zásuvkou celokovová        2x

(šířka 600 mm)

- podvěsná skříňka zásuvková celokovová                          2x

(šířka 600 mm)

Pracovní deska:

- Trespa TOP-LAB-PLUS 20 mm

3) Mycí centrum

Rozměry:

1650 mm délka, 700 mm hloubka, 900 mm výška

Vybavení instalační:

- baterie páková (chrom)                                1x

- baterie páková se sprchou (chrom)             1x

- zásobníkový ohřívač vody 15 lt                    1x

Vybavení:

- skříňka 3-dvířková (lamino 18 mm)                       1x

Pracovní deska:

- celonerezová se zadním lemem (20 cm) s dřezovou vanou o minimálních rozměrech 95x50x30 cm (nerez AISI 304)

4) PC stůl -  2 ks

Rozměry:

1200 mm délka, 750 mm hloubka, 750 mm výška

Vybavení:

- pojízdný kontejner zásuvkový celokovový (390x590x550 mm)               1x

Pracovní deska:

- lamino 29 mm

V Praze dne ........................................

_________________________________________

Doc. Mgr. Jana Roithová, PhD

Vedoucí katedry organické chemie