Příloha č. 1

Minimální technické parametry „Rozšiřující sady objektivů s příslušenstvím pro 3D skener smartSCAN Breuckmann"

Sada objektivů FOV M-300:

přídavný měřicí rozsah pro modulární topometrický měřicí systém se sestává:

- sada objektivů

- precizní kalibrace

Velikost zorného pole 250 x 185 mm

Sada objektivů FOV 150:

přídavný měřicí rozsah pro modulární topometrický měřicí systém se sestává:

- sada objektivů

- precizní kalibrace

Velikost zorného pole 110 x 80 mm

Kalibrace oboustranné kalibrační desky L 400/200:

- kontrola

- údržba

- kalibrace

Kalibrace skeneru s novými sadami objektivů FOV M-300 a FOV M-125

u výrobce.