## Lab S-13,14
LABORATOŘ S-13 ALBERTOV 6
(v rámci reko dojde k nutnému přesunu některých přístrojů
bude třeba provést i některé drobné úpravy) (S-14)
S-13
| popis práce | MJ | počet | cena za jednotku | cena bez DPH | DPH 21% | cena celkem
podlaha
| protiprachová opatření při provádění bouracích prací v sousedství stavby | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| demontáž starého regálu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| vybourání staré podlahy | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| zbudování nové podlahy - podkladní beton, izolace IPA, beton | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| zbudování nové podlahy - izolace IPA | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| zbudování nové podlahy - beton vč. KARI sítě | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| položení keramické dlažby zn. Taurus 300x300 | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| temperovaná podlaha - položení odporového topení pod dlažbu | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
spojovací dveře |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| vyříznutí otvoru pro dveře v nenosné plynosilikátové zdi sousedící místnosti S-14D - zednické začištění po bourání | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
příčka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| **zvážit zbudování příčky v S-13 v linii ostatních příček vnitřní obslužné chodby, se zárubněmi plech 900 mm, rozhodnu po ohledaní stavu dispozice | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
omítky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| tenkovrstvé omítky s perlinkou (nová příčka a stávající plynosilik. příčka) | m2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
| finální uprava Keraštuk | m2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
| dle potřeby, kde to bude stav vyžadovat - sanační omítka | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| provedení nového obkladu, vč. spárování (bez lištování) u dřezu (předsíňka) | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
různé |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| zazdívání po elektro a vodo instalacích | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dveře |  |  |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž ocelové dveřní zárubně 900 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž ocelové dveřní zárubně 900 mm (pokud se zrealizuje **) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a osazení plných dveří s vložkovým zámkem a vložkou 900 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a osazení plných dveří s vložkovým zámkem a vložkou 900 mm (pokud se zrealizuje **) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dveřní kování standartní hliníkové pro dveře 900 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dveřní kování standartní hliníkové pro dveře 900 mm (pokud se zrealizuje **) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| stávající plynosilikátová příčka mezi S-13 a S-14 je postavená křivě - ujetá v délce o cca 8 cm = v místnostech nejsou pravé úhly - zvážit zbourání (to ale velmi zasáhne do provozu laboratoří) a postavení nové, nebo je jiná možnost jak napravit tuto lemplovinu??? |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEKTRO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž nového přívodního kabelu z místa podesty zadního schodiště budovy, dodávka a montáž podružného elektrorozvaděče včetně jištění vedle vchodových dvoukřídlých dveří + přívod do S-14 (vedení vnitřkem nebo venkem v chráničce a podhledu) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž rozvodů zásuvek a osvětlení vč. ovládání dle nákresu a vedení k nim bude pod povrchem stěny od podružného rozvaděče | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž stropního zářivkového osvětlovací tělesa s předřadníkem (laboratoř) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž stropního zářivkového osvětlovací tělesa s předřadníkem (předsíňka) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž nástěnného zářivkového osvětlovací tělesa s předřadníkem nad dřez (předsíňka) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž dvojitých zásuvek Tango bílá | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
| zbudování přívodu sítě PC, pokud není zbudován | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zbudování přívodu telefonu, pokud není zbudován | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zásuvka síť PC (na každé delší straně laboratoratoře 1 kus) | Ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
| zásuvka telefon | Ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž spínačů osvětlení pro 2 zářivky (nezávisle-dvojitá klapka) do nově zbudované příčky uvnitř laboratoře (pokud se zrealizuje **) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž spínačů osvětlení pro 1 stropní těleso v předsíňce (schodišťově - jedno ovládání u dveří z S-14, druhé u vchodových dvoukřídlých dveří) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž spínače osvětlení nad dřezem v předsíňce (umístit vedle křížového spínače stropního tělesa předsíňky, vedle dvoukřídlých vchodových dveří) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| proudový chránič - zásuvky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| elektrorevize | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE (truhlář Pokorný, Tehov)
| vestavěné skříně (NEOCEŇUJE SE) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| pracovní stoly pevně ukotvené (NEOCEŇUJE SE) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
INSTALATÉRSKÉ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| přívod SV (využít stávající, napojit, kontrola stavu - hostalen?) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TUV - ohřev |  |  |  | 0 | 0 | 0
| dodávka průtokového ohřívačeW-term EPJ 6,4 HP horní páková baterie 6,4 kW, 2x400V, 16A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| demontáž a likvidace stávajícího radiátoru | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a osazení radiátoru RADIK 1400x1000, termostatická hlavice -zachovat stávající? | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PRÁCE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž bezpečnostního kování vložkového zámku - mosazné - replika dobového pro dobové dvoukřídlé dveře, provední koule/klika | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| demontáž přídavného zámku a renovace části dveří po demontáži přídavného zámku | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž pryžového těsnění do drážky - dvoukřídlé dobové vchodbové dveře | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
| maximální zabezpečení dvoukřídlých dobových dveří proti násilnému vniknutí - bezpečnostní úprava | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž "automatického vrátného" | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž pryžového okenního těsnění do drážky | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| průběžné a závěrečné stěhovací práce | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
NÁTĚRY A MALBA (p. Roll) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| výmalba Primalex plus, škrábání starých nátěrů, podkladová penetrace | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
| nátěry oken - opálení staré vrstvy, základ + vrchní email, provední slonová kost, podobně jako jinde v budově | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| úklidové práce - průběžné a závěrečné | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| nátěry nových zárubní + jedny stávající v S-14 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
S-14
ZEDNICKÉ PRÁCE ATD. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| popis práce | MJ | objem práce
| provedení prostupu obvodovou zdi (prum cca 150 mm) pro odvod teplého vzduchu od přístroje, délka vrtu cca 800 mm | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| průraz zdivem pro pasivní přisávání vzduchu přes mřížku s filtrem z chodby nad vchodovými dveřmi S-14, síla příčky cca 200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
ELEKTRO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montážnového přívodního kabelu do S-14 do podružného rozvaděče, který bude umístěn pod současným podružným rozvaděčem vedle vchodových dveří S-14 (vedení asi chodbou v podhledu a v chráničce) a průrazem z chodby? | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž rozvodů k zásuvkám dle nákresu a vedení k nim bude na povrchu stěn pomocí lišt od podružného rozvaděče, který bude umístěn pod současným podružným rozvaděčem vedle vchodových dveří S-14 | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž nástěnných zásuvek (230 V, 30 A) k novým přístrojům přesně podle polohy přístrojů (bude v nákresu) jištění 25 A, s chráničem | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
| zásuvky 230 V tango dvojité (výměna stávajících) | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
| zásuvky 230 V tango dvojité na lištu | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0
| elektrorevize | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| UPS cca 3 kW na cca hodinový provoz, pro ICP OES, nacenit dodávku a montáž, zvážit instalaci | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
VZDUCHOTECHNIKA (KSK s.r.o.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž na stěnu - motor TD 500/150-160 SILENT | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| plynulá elektronická regulace motoru TD, REB | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž potrubí dle dispozice přístrojů - Spiro 150 | mb | 4 |  | 0 | 0 | 0
| tvarovka spiro, T-kus s jednou záslepkou | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
| redukce na napojení odvodu splodin z přístroje cca 150/125 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a osazení demontovatelné mřížky a textilního výměnného filtru přisávání vzduchu nad vchodové dveře | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a osazení mřížky pro přisávání vzduchu do dveří laboratoře | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| klimatizace, nacenit dodávku a montáž, zvážit instalaci | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
VEDENÍ TECHNICKÉHO PLYNU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| zbudování a napojení rozvodu Ar na stávající rozvod na chodbě 1.PP, materiál Cu, cca 20 m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zbudování dvou odběrových míst na stěně vpravo od vchodových dveří | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| osazení odběrových míst redukčním ventilem a jedním manometrem pro kontrolu tlaku ve vedení, stačí mosazné provedení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
| osazení vedení jedním manometrem pro kontrolu tlaku ve vedení, stačí mosazné provedení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE (truhlář Pokorný, Tehov) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| vestavěné skříně | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| pracovní stoly pevně ukotvené | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PRÁCE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| dodávka a montáž pryžového okenního těsnění do drážky pro zamezení průniku prachu z ulice z úrovně chodníku | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
NÁTĚRY A MALBA (p. Roll) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| výmalba Primalex plus, škrábání starých nátěrů, podkladová penetrace | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
stávající plynosilikátová příčka mezi S-13 a S-14 je postavená křivě - ujetá v délce o cca 8 cm = v místnostech nejsou pravé úhly - zvážit zbourání (to ale velmi zasáhne do provozu laboratoří) a postavení nové, nebo je jiná možnost jak napravit tuto lemplovinu???