- 1 -

Akce :		VESTAVBA v místnostech

GE sekce UK v Praze

Albertov 6, 128 43 Praha 2

Investor :	Přírodovědecká fakulta

Univerzity Karlovy v Praze

Albertov 6, 128 43 Praha 2

Zak. č. :	03 - RP –  251 / 12

Stupeň :	Dokumentace

ke stavebnímu řízení

Projektant :	RP servis s.r.o.

Thákurova 3 / 676,

160 00  Praha 6

## A	Průvodní zpráva

Vypracoval :

Ing.arch.Ladislav Svoboda

březen  2012

-  2 –

- Průvodní zpráva

obsah

a.1	identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

a.2	jméno a příjmení projektanta, kontaktní adresa

a.3	charakteristika stavby a její účel

b.1	údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území,

o stavebním pozemku

b.2	údaje o majetkoprávních vztazích

c	údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní

a technickou infrastrukturu

d	informace o splnění požadavků dotčených orgánů

e	informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

f	údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

g	věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

h	předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

i	statistické údaje o orientační hodnotě stavby v Kč.

j	výchozí podklady

Průvodní zpráva

a.1	identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka

Akce :		VESTAVBA v místnostech

GE sekce UK v Praze

Albertov 6, 128 43 Praha 2

Investor :	Přírodovědecká fakulta

Univerzity Karlovy v Praze

Albertov 6, 128 43 Praha 2

Ing. Petr Bečvář

tel. 221 951 175

-  3 –

a.2	jméno a příjmení projektanta, kontaktní adresa

RP servis s.r.o.

Thákurova 3 / 676,

160 00  Praha 6

statutární zástupce:		Ing. arch. Ladislav Svoboda

mobilní tel. 603 158 962

stavební část :	Ing. arch. Ladislav Svoboda,

Petr Urban

statické řešení:		Ing. Jaroslav Loskot

zdrav. technické instal.:	Jitka Poláková

vzduchotechnika:		Pavel Klement

elektroinstalace:		Pavel Tesař

požárně bezpečnostní

řešení stavby:		Viktor Schubert

a.3	charakteristika stavby a její účel

Projektová dokumentace řeší vestavbu do stávajících místností Ústavu hydrogeologie a s tím související dispoziční změny v těchto prostorách. Jedná se o rozšíření užitné plochy zejména pro úložné prostory.

b.1	údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území,

o stavebním pozemku

Řešené místnosti se nacházejí v 1.np stavby č.p. 2038

Na parcelním čísle 1422

kat. území Praha - Nové Město 727181

Parcelní číslo: 1422 	Výměra:	  	4 086  m2

Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

způsob ochrany:	památkově chráněné území

b.2	údaje o majetkoprávních vztazích

Vlastník:		Univerzita Karlova v Praze

Ovocný Trh 560/5

110 00 Praha, Staré Město

c	údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní

a technickou infrastrukturu

Průzkumy provedeny nebyly. Byla provedena prohlídka řešených stávajících kanceláří a přilehlých prostor na místě statikem a architektem.

Kanceláře jsou napojeny na stávající rozvody vody, kanalizace, topení a elektrické vedení v objektu.

-  4 –

d	informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Dosud nebylo nic požadováno. Předkládaná dokumentace vychází pouze z průběžných konzultací s investorem.

e	informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dispoziční a konstrukční řešení vestavby a stavebních úprav kanceláří vychází z možností stávajícího dispozičního řešení.

Detailně je popsáno v souhrnné s stavební technické zprávě.

f	údaje o splnění podmínek regul. plánu, územního rozhodnutí

Předkládaná dokumentace řeší vestavbu a stavební úpravy ve stávajících kancelářích.

g	věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Z výše uvedeného není nic známo. Projekt neřeší.

h	předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Stavební práce se předpokládají v období červenec a srpen  2012.

Postup stavebních prací.

Provedení sond ve stropě dle pokynů statika.

Vybourání nenosných příček na základě provedených sond a otvorů pro osazení nové nosné konstrukce vestavby.

Osazení nosné konstrukce vestavby.

Provedení příček a všech prací PSV.

i	statistické údaje o orientační hodnotě stavby v Kč.

1 200 000.- Kč

j	výchozí podklady

- Konzultace s investorem.

- Částečná dokumentace stávajícího stavu bez identifikace.

- Fotodokumentace

- Prohlídka na místě architektem a statikem.

Vypracoval :	Ing. arch.Ladislav Svoboda	březen  2012

SEZNAM  DOKUMENTACE

Vestavba UK

A	Průvodní zpráva

B	Souhrnná a stavební technická zpráva

B1	Požárně bezpečnostní řešení

C	Situace		M 1 : 200

D	Doklady

E	Zásady organizace výstavby

F1	Stavební řešení

F2	Statické řešení

F3 	VZT pro místnost P 15 D

F4	ZTI

F5	Elektroinstalace

F1	Stavební řešení - výkresy

1	Půdorys přízemí – stávající stav		M 1 : 50

2	Řez podélný – stávající stav		M 1 : 50

3	Půdorys přízemí – navrhovaný stav	M 1 : 50

4	Půdorys galerie – navrhovaný stav	M 1 : 50

5	Řez podélný A-A´ – navrh. stav		M 1 : 50

6	Řez příčný B-B´ a C-C´ – navrh. stav	M 1 : 50

7 	Dílčí půdorys / pohled – kce kapotáže	M 1 : 50

8	Pohledy „R“ a „S“ - kce galerie		M 1 : 33

9	Detail „X“ - kce galerie			M 1 :  5

10	Detail „Z“ - kce krytí vzt 			M 1 :  5