## zařízení 1
poz. | DODÁVKY A PRÁCE - LABORATOŘ 139, H8 | počet | cena za kus | cena celk. bez DPH | cena celk. s DPH
Dodávky a práce VZT
1.1 | Ventilátor SEAT 30, V=2800m3/h, p=520Pa, n=1400/min | 1 | 0 | 0 | 0
P=1,5kW/230V, bez stoličky, poloha 14, frekvenční měnič
1.2 | tlumič hluku plastový DN400-1000 | 2 | 0 | 0 | 0
1.3 | pružná vložka DN250 | 2 | 0 | 0 | 0
1.4 | klapka těsná DN200, servo of-on | 4 | 0 | 0 | 0
1.5 | stěnová mřížka 280x1000 | 2 | 0 | 0 | 0
1.6 | konzola na ventilátor s pružným uložením | 1 | 0 | 0 | 0
1.7 | plastové potr. kruhové PP nebo PVC, spoje hrdlové nebo přírubové
1.7.1 | obl.DN200/60° | 4 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | odb.DN400/DN400/DN200/30°/l=700mm | 4 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | obl. DN400/90° | 4 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | obl.DN400/30° | 4 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | odb.DN400/DN400/DN400/30°/l=1200mm | 1 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | přech. DN400/DN250-300 | 2 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | obl.DN250/90° | 2 | 0 | 0 | 0
1.7.8 | obl. DN400/60° | 1 | 0 | 0 | 0
1.7.9 | tr. DN200-3m | 1 | 0 | 0 | 0
1.7.10 | tr. DN250-1m | 1 | 0 | 0 | 0
1.7.11 | tr. DN400-20m | 1 | 0 | 0 | 0
1.8 | výdechový díl DN400 | 1 | 0 | 0 | 0
1.9 | spojovací, závěsný a těsnící materiál | 1 | 0 | 0 | 0
1.10 | stavební úpravy - prostupy se začištěním, stavba komínu po fasádě | 1 | 0 | 0 | 0
1.11 | hluková izolace ventilátoru 2m2 exteriér | 1 | 0 | 0 | 0
1.12 | elektromontáž, vč. ovládacích prvků | kpl. | 0 | 0 | 0
Dodávky a práce stavební
1.13 | stavební přípomoce - zakryt. technologií SDK v chodbě, průrazy | kpl. | 0 | 0 | 0
a kotvení, protiprachová opatření, úklid