## specifikace VŘ
Př UK - rekonstrukce m.č.206 Viničná 7
pol. | prvek | rozměr | ks | cena za jednotku | cena celkem
1. | stavební a montážní práce HSV+PSV
1 | demontáž a stěhování stávajícího vybav. (4ks budova+4ks chodba) | kompl. | 1 |  | 0
2 | protiprachová opatření - sousední prostory (přikrytí fólií) | kompl. | 1 |  | 0
3a | sádrokartonová předstěna tl. 100 mm | m2 | 28 |  | 0
4 | dodávka a montáž kuchyňské linky 40šupl.+60skříňka vč. |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| kulatého dřezu, spodních skříněk |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| vysoká stoj. baterie, reko přívodu a odpadu |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| dl. á 1,5 m, zásobníkový ohřívač TUV 5 l | kompl. | 1 |  | 0
5 | demontáž původního PVC (6x3), stěrka na parkety |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| nové PVC kvalitní | m2 | 18 |  | 0
6 | zasekání stávajících rozvodů datové sítě 10m |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| zaomítání, začištění | kompl. | 1 |  | 0
7 | elektro - zasekání, začištění přívodu ke stávajícím |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| zářivkám, rozdělení ovládání | kompl. | 1 |  | 0
8 | elektro - zasekání, začištění přívodu ke stávajícímu čidlu |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| EPS | kompl. | 1 |  | 0
9 | nové elektro - přívod z rozvaděče za dveřmi |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| zásuvkový okruh obyč. 5 x 2 dvojzásuvky bílé šikmé |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| zásuvkový okruh počítače 5 x 2 dvojzásuvky hnědé šikmé |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| přívod k lednicím 3 dvojzásuvky |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| přívod kuchyňka (mikro, varná konv.)+osvětlení |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| přívod ventilátor v okně |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| vč. sekání, zaomítání, začištění, revize | kompl. | 1 |  | 0
10 | elektro - zásuvky 4 ks (modré) náhr. zdroj., přívod z hl. chodby 25 m |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| vč. sekání, zaomítání, začištění, revize | kompl. | 1 |  | 0
11 | slaboproud - datová síť 5 x (bez kabelů a zásuvek - jen příprava) |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| sekání, husí krky 26,32 mm, zaomítání, začištění, celkem 24 m od |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| páteřního rozvodu | kompl. | 1 |  | 0
15 | slaboproud - telefon 2 x (bez kabelů a zásuvek - jen příprava) |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| sekání, husí krky 26,32 mm, zaomítání, začištění, celkem 8 m od |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| páteřního rozvodu | kompl. | 1 |  | 0
16 | ÚT demontáž 1 ks radiátoru, 1 ks montáž vč. spodního ventilu a |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| horního termostat. ventilu + hlavice HEIMAYER, část reko přívodu |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx
| nátěr | kompl. | 1 |  | 0
17 | dubový práh 140x60, nátěr transparentní | 1 ks | 1 |  | 0
18 | reko dveří vstupních vč. zárubní, bezp. kování nové, nátěr | kompl. | 1 |  | 0
19 | plyn - přívod demontovat vč. karmy, kulový uzávěr na chodbě | kompl. | 1 |  | 0
20 | obklad u kuchyňky 1,20 x 60 cm sklo, resp. Lakobel | kompl. | 1 |  | 0
21 | větrání - ventilátor v okenní tabulce, mřížka ve dveřích 15x30 uzav. | kompl. | 1 |  | 0
22 | malba stěn vč. škrábání | m2 | 88 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
2. | příprava pro nábytek a nosné kce nábytku
1 | horní skříňky kuch. linky (90 cm) dle nákresu | kompl. | 1 |  | 0
2 | nosná kce pro nábytek dle výkresu | kompl. | 1 |  | 0
3 | žebřík do horních dvířek zavěšovací dl. 3 m | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
! všechny položky včetně dopravy, průběžného a závěrečného úklidu, protiprachových opatření !
Celkem nabídka bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH | 20% |  |  |  | 0
CELKEM NABÍDKA vč. DPH |  |  |  |  | 0