Příloha č. 1

Technické parametry vysokoteplotní pece

- provoz v laboratorní místnosti s napájením 220-240 V/Hz nebo 3 x 400 V/50 Hz

- teplotní regulace, maximální provozní teplota v komoře: 1750-1800 (C

- dlouhodobý stabilní provoz v běžné atmosféře (vzduch)

- objem topné komory: 3-15 litrů

- přednostní je otevírání pece do boku