Příloha č. 1

Technické parametry pro vysokotlaký kompresor

- kompresor nebo pumpa pro stlačování kapalin a plynů (např. voda, argon)

- výstupní tlak kompresoru 2500-7000 atm (bar)

- pohon stlačeným vzduchem, manuální nebo elektrický (220-240 V, 3 x 400 V)